## Identificação_Informações
Alunos: Gabriel Schettino Lucas e Ramon Rodrigues Morello
Dupla 1: Circuito de iluminação e tomadas separados, equipamentos elétricos tipo A.
Equipamentos elétricos tipo A |  | Equipamentos adicionados pela dupla
Equipamento | Potência/Tensão | Equipamento | Potência/Tensão
Chuveiro | 5400W/220V | Motor de operação da piscina
Ar condicionado no quarto | ???? W/220V | Motor de operação do portão
Ar condicionado na suíte | ???? W/220V | Freezer na área de lazer?
Microondas (FP = 0,92 atrasado) | 1620W/127V
Máq. Lavar e secar roupa (FP = 0,8 atrasado) | 2100W/127

## Previsão_de_carga
Quadro de previsão de cargas
Cômodo ou dependência | Dimensões |  | Iluminação |  |  | TUG |  |  | TUE
| Área (m²) | Perímetro (m) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Nº de pontos | Pot. Unitária (VA) | Pot. Total (VA) | Aparelho | Potência (VA)
Área da piscina | 28 | 23 | 5
Área de serviço | 2.18 | 5.95 | 1
Área externa não coberta (área de lazer e corredor de frente para piscina) | 17.58 | 23.9 | 3
Área externa não coberta (corredor lateral) | 21.83 | 32.1 | 4
Banheiro da suíte | 3.04 | 7 | 1
Banheiro externo | 1.07 | 4.25 | 1
Banheiro interno | 3.71 | 8.1 | 1
Closet | 4.43 | 9.85 | 1
Cozinha | 6.63 | 10.3 | 1
Garagem | 25.8 | 20.6 | 5
Hall de entrada | 11.02 | 15.4 | 2
Quarto | 7.42 | 10.9 | 1
Sala | 30.23 | 25.3 | 2
Suíte | 8.66 | 15.3 | 1